Основные правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических  и электронагревательных приборов:

- Нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов.

- Не следует оставлять включенные электрические приборы без присмотра.

- Опасно использовать самодельные нагревательные приборы.

- Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

- Необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой и т.д.

- Опасно заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки.

- Опасно применять неисправные электроустановочные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты).

- Опасно развешивать на проводах какие-либо предметы.

- Опасно крепить электропроводку гвоздями, закрашивать её краской или белилами, заклеивать обоями.

Опасно использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и радио провода.

Розетка вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения прибора от электросети.

В случае ненормальной работы электронагревательного или электрического прибора необходимо отключить его от сети и вызвать специалиста по ремонту.