Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Ивановского сельского поселения

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

с. Ивановка

2022г.                                                                                          №

Об утверждении реестра

противопожарных водоисточников

на территории Ивановского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Ивановского сельского поселения (приложение 1).

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Ивановского сельского поселения (приложение 2).

- Постановление вступает в силу со дня его принятия.

- Разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации Ивановского сельского поселения.

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                        О.В. Безниско

Вносит постановление

специалист I категории по ЧС и ПБ

Симоненко Г.И.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения

.2022 г.

Реестр противопожарных водоисточников, расположенных на территории Ивановского сельского поселения, которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством.

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер водоисточника | Соответствие требованиям законодательства |  | Форма собственности | Тип ПВ(ПГ) | Объем ПВ(куб.м.) | Широта | Долгота | Адрес(Муниципальное образование, сельское поселение, населенный пункт, адрес) |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-0-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.20726 | 41.674095 | ул. Буденного, 170 «б» |
| 0-6-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.19844 | 41.666872 | ул. Игоря Полуляшного, 2 |
| 0-192-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | МБОУ СОШ №28 с. Ивановка | московский |  | 46.19645 | 41.668561 | ул. Школьная, 1а |
| 6-0-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.196356 | 41.668354 | ул. Школьная, 2 |
| 0-2-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.19450271358461 | 41.6698068141555664 | ул. Шолохова, 12 |
| 0-5-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.191077091977654 | 41.670431783202716 | ул. Ленина, 44 |
| 0-10-0 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Ивановского с.п. | московский |  | 46.187978 | 41.667321 | ул. Ленина, 5 «а» |
| БР-№23 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Сальского района | Башня Рожновского оборудованная гайкой Богданова | 12куб.м | 46.214338 | 41.681632 | ул. Буденного, 51 «а» |
| БР-№20 | Соответствует требованиям законодательства |  | Администрация Сальского района | Башня Рожновского оборудованная гайкой Богданова | 12куб.м | 46.201122 | 41.662057 | ул. Игоря Полуляшного, 39 «а» |
| 10 | Соответствует требованиям законодательства |  | МБОУ СОШ №28 с. Ивановка | ПВ- инженерное сооружение | 50 куб. м. | 46.19645 | 41.668561 | ул. Школьная, «1а» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | х. Сдадкий |
| 11 |  | Соответствует требованиям законодательства | Частная собственность (ИП глава КФХ Стефанов В.П.) | Башня Рожновского оборудованная гайкой Богданова | 12куб.м | 46.176440114468626 | 41.63391528866823 | около 150 м севернее от х. Сладкий |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения

2022г.

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Ивановского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожар​ного водоснабжения на территории населенных пунктов Ивановского сель​ского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Ивановского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водо​снабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осе​нью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Ивановского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Ивановского сельского поселения, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Ивановского сельского поселения

Сальского района Ростовской  области

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Приложение 2

к правилам учета и проверки

наружного противопожарного

водоснабжения на территории

Ивановского сельского поселения

Сальского района Ростовской  области

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Ивановского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |