Российская Федерация

Ростовской области

Сальского района

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2006 г.                                                                                                № 97

с.Ивановка

Об утверждении Правил подключения

объектов капитального строительства к

газораспределительным сетям в

с.Ивановка Сальского района

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и решения коллегии № 24 от 24.05.2006 г. «Об утверждении правил подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям на территории Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Правила подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям в с.Ивановка Сальского района  (приложение 1).

- Установить на основании рекомендаций Региональной службы по тарифам Ростовской области тариф на подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям в следующих размерах:

- для правообладателя земельного участка, являющегося физической лицом, при                использовании газа для бытовых нужд (население) – 4,0 тыс. руб./куб.м./час;

- для иных правообладателей земельных участков – 8,0 тыс.руб./куб.м./час.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ивановского сельского поселения                                                   В.В. Мищенко

Копия верна.

Специалист                                                                                       Л.И.Лопатка

Приложение №1 к постановлению

Главы Администрации

Ивановского сельского поселения

Сальского района от  20.12.2006 г. № 97

ПРАВИЛА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ С. ИВАНОВКА САЛЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.   Общие положения

1.1. Настоящие    Правила    определяют    порядок    подключения    объекта    капитального строительства   к   газораспределительным   сетям   на   территории с.Ивановка   Сальского   района Ростовской  области, регламентируют процедуру подключения, определяют существенные условия договора подключения к газораспределительным сетям (далее -договор),     устанавливают     требования     по     выдаче     условии     подключения     к газораспределительным сетям (далее - условия подключения) и критерии наличия
(отсутствия) технической возможности подключения.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на подключение объектов капитального строительства, которые были ранее подключены к газораспределительным сетям в случае,     если     возникла     необходимость     пересмотра     (увеличения)     величины присоединенной       мощности,       а      также       на      впервые       подключаемые      к газораспределительным сетям объекты капитального строительства.

1.3. Термины   и   определения,   используемые   в   настоящих   Правилах,   соответствуют принятым в действующем законодательстве РФ.

1.4.  Газораспределительная  организация (далее  ГРО) обязана выполнять в  отношении
любого обратившегося к ней правообладателя земельного участка (далее - Заказчик)
мероприятия   по    подключению   к   своим   газораспределительным   сетям   впервые
вводимого   в   эксплуатацию   объекта   капитального   строительства   либо   объекта,
расширяющего свою ранее присоединенную мощность (далее - подключение) при
условии    соблюдения    Заказчиком    настоящих    Правил    и    наличии    технической
возможности подключения.

1.5. Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого ГРО с обратившимся к ней Заказчиком. Указанный договор между ГРО н Заказчиком заключается после подписания и вступления в силу договора между регулирующим органом и ГРО.

Договор    на    подключение    к    газораспределительным    сетям    должен    содержать следующие существенные условия:

-  условия подключения с указанием срока их действия (но не более двух лет);

- сроки выполнения мероприятий по подключению;

- размер платы за выполнение мероприятий по подключению, определяемый исходя
             из   размера  тарифа   на  услуги  по   подключению   к   газораспределительным             сетям, устанавливаемого органами местного самоуправления в соответствии с Временными
рекомендациями,   разработанными   Региональной   службой   по   тарифам   Ростовской
области;

- ответственность сторон за выполнение условий договора;

В случае если Заказчик является физическим лицом (при использовании газа для бытовых нужд), ему устанавливается льготный тариф на услуги по подключению к газораспределительным сетям. Компенсация выпадающих доходов ГРО, связанных с оказанием услуг по подключению физических лиц к газораспределительным сетям (при использовании природного газа для бытовых нужд) осуществляется из бюджета Ростовской области в следующем порядке:

1.6.  Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру подключения:

- подача Заказчиком в ГРО заявки на подключение;

- заключение договора о подключении;

- выдача Заказчику условий подключения к газораспределительным сетям;

- выполнение Заказчиком условий подключения;

- проверка выполнения Заказчиком условий подключения;

- подключение   объекта   к   газораспределительным   сетям   и  подписание  акта   о
подключении;

- выполнение условий подачи ресурсов.

2.   Порядок        подключения        объекта        капитального        строительства         к

газораспределительным сетям

2.1. Для подключения объекта капитального строительства к газораспределительным сетям     Заказчик направляет ГРО:

- заявление  о   подключении, содержащее полное  и   сокращенное  наименование
              Заказчика (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и
              почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы,
              подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного
              пункта;

- топографическую   карту   участка  в   масштабе   1:500   (со   всеми   наземными   и
              подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с                                                                      эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства (реконструкции) в ввода в эксплуатацию
               строящегося (реконструируемого) объекта;

- документ, подтверждающий владение объектом капитального строительства, либо
              права на него.

Перечень сведений, указываемых в заявке, является исчерпывающим. ГРО не вправе требовать представления сведений, не предусмотренных настоящими Правилами.

2.2.	ГРО    при     получении    от    Заказчика    заявления    о     подключении    объекта к     
газораспределительной системе и необходимых документов проверяет их соответствие
установленным в настоящих Правилах требованиям.

В случае предоставления всех документов, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, ГРО в течение 6 рабочих дней от даты получения указанного заявления уведомляет об этом Заказчика и в 30-ти дневный срок от даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае предоставления не всех документов, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, ГРО в течение 6 рабочих дней от даты получения указанного заявления уведомляет об этом Заказчика и в 30-ти дневный срок от даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении и условиях подключения.

2.3.	Условия подключения являются неотъемлемой частью договора подключения.

В условиях подключения должны быть указаны:

-  точки подключения к газораспределительным сетям ГРО объекта капитального
строительства на границе участка Заказчика. При невозможности  подключения на
границе (в случае наличия места подключения в Программе газификации Ростовской
области) работы от границы участка до точки подключения производятся за счет платы
за подключение;

-  максимальная     потребляемая     мощность     (куб.м/час)      газоиспользующего              оборудования объекта капитального строительства;

- давление и пределы его отклонения в точке подключения к газораспределительным
сетям;

- требования к прокладке газопроводов;

- требования к организации учета расхода газа;

- срок действия условий подключения;

- границы эксплуатационной ответственности ГРО н Заказчика.

2.4.	После    выполнения    Заказчиком    условий    подключения    объекта     капитального строительства    к    газораспределительным    сетям    ГРО    выдает    разрешение на осуществление Заказчиком подключения указанного объекта к газораспределительным сетям.   После   осуществления   подключения   ГРО   и   Заказчик   подписывают акт о подключении.

Работы по подключению могут осуществляться ГРО на основании отдельного договора, заключаемого ГРО с Заказчиком. При этом связанные с проведением работ по подключению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию газораспределительных сетей, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

ГРО осуществляет надзор за выполнением мероприятий по подключению.

2.5.	В    случае    если    Заказчик    претендует    на    подключение    объекта    к    системе
газораспределения, мероприятия по строительству и (или) модернизации которой не
предусмотрены в Программе газификации Ростовской области, учтенной при расчете
размера платы за подключение к газораспределительным сетям, то ему выдаются
технические условия расходы по выполнению которых несет Заказчик.

3.   Критерии наличия (отсутствия) технической возможности подключения

3.1. Критериями наличия технической возможности подключения являются:

а) нахождение объекта капитального строительства, в отношении которого подана заявка    на  подключение,    в    пределах    территориальных    границ    обслуживания соответствующей    ГРО    с    учетом    перспективного    плана    развития    ее    сетей, предусмотренного Программой газификации Ростовской области;

Ь) отсутствие ограничений на подключаемую мощность в точке подключения с учетом перспективного развития, предусмотренного Программой газификации Ростовской области.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев техническая возможность подключения отсутствует.

В целях проверки обоснованности установления ГРО факта отсутствия технической возможности Заказчик вправе обратиться в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по надзору для получения заключения о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к газораспределительным сетям ГРО.

3.2. Ограничения на подключение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой мощности всех ранее подключенных объектов и мощность объектов капитального строительства, по которым заключены договора на подключение может привести к загрузке газораспределительной системы с превышением значений, определенных техническими нормативами и стандартами, утвержденными или принятыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.